Договор № _________

на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования

Городской округ Подольск                                                                                                   «__» ________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНАЛ ПЛЮС» (ООО «РЕНАЛ ПЛЮС»), в лице генерального директора Савченко Сергея Ивановича, действующей(его) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________________________,

Ф.И.О.

имеющий(ая) в собственности (в пользовании) жилое/нежилое помещение по адресу: ____________________________________________________________________________________

заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнять работы по техническому обслуживанию принадлежащего Заказчику бытового газоиспользующего оборудования и газопроводов, согласно перечню, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

1.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию определяется на основании Прейскуранта Исполнителя на работы по техническому обслуживанию и ремонту бытового газового оборудования и газораспределительных систем (далее Прейскурант).

1.3. Работы, не указанные в настоящем договоре (в т.ч.: ремонт квартирного газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования), выполняются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком по отдельному договору (заявке).

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- Обеспечить эксплуатацию принадлежащего ему газового оборудования и газопроводов в соответствии с требованиями паспортов на газовое оборудование заводов изготовителей и других нормативных документов.

- Производить оплату выполненных работ по техническому обслуживанию в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.

- Обеспечить надлежащее состояние газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- Незамедлительно сообщать о неисправности оборудования, входящего в квартирного газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при использовании газа, в аварийную службу по телефонам: _________________________, службу спасения Московской области по телефону 112, и до прибытия представителей прекратить использование квартирного газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования, принимая необходимые меры безопасности.

- Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к квартирному газовому оборудованию и бытовому газоиспользующему оборудованию, включая части газопроводов, проложенных в квартирах, для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту.

-   Заказчик несет полную ответственность за содержание, эксплуатацию, проведение ТО квартирного газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования, находящегося в собственности, перед управляющей компанией, ТСЖ, и также перед третьими лицами за причиненный ущерб

2.2. Исполнитель обязан:

- Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию указанного в приведенной ниже таблице оборудования и газопроводов с периодичностью, установленной нормативными актами (техническими требованиями, указанными в паспорте на газоиспользующее бытовое оборудование,) и в объеме Приложения №1 к данному договору.

| № п/п | Тип газового оборудования (плита, колонка, котел и т.д.) | Кол-во | Марка | Дата выпуска | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочной) |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание платы газовой (четырехгорелочной) |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание варочной панели |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание духового шкафа |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание проточного (накопительного) газового водонагревателя |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание котла мощностью до 30 кВт |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание котла мощностью от 30 до 60 кВт с атмосферной горелкой |  |  |  |  |
| 8. | Газовый счетчик |  |  |  |  |
| 9. | Подводка (от крана до объекта) |  |  |  |  |

- Своевременно уведомлять Заказчика о предстоящем проведении технического обслуживания (по телефону, путем вывешивания объявлений либо через средства массовой информации).

- Письменно уведомлять Заказчика и обслуживающую его жилищно-эксплуатационную организацию о выявленных в ходе технического обслуживания неисправностях квартирного газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования, способных повлечь возникновение аварийной ситуации.

- В течение месяца со дня внесения изменений информировать Заказчика об изменении Прейскуранта через средства массовой информации (местная газета) или посредствам размещения информации на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.

2.3. Срок оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, устанавливается в соответствии с графиком выполнения работ по техническому обслуживанию, который доводится до Заказчика путем уведомления по телефону, посредствам размещения объявлений, через средства массовой информации и (или) интернет или иным способом.

2.4. В случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора Исполнитель имеет право после письменного извещения Заказчика приостановить выполнение услуг по договору до разрешения возникших разногласий. При этом ответственность за наступившие последствия несет Заказчик.

2.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, если уведомит другую сторону об их наступлении в разумные сроки.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию, подлежащих выполнению по настоящему договору, определяется составом работ, предусмотренном в Приложении №1 к Договору, в соответствии с перечнем оборудования по п. 2.2. Договора, и в соответствии с действующим Прейскурантом. В течение срока действия настоящего договора возможно изменение действующего Прейскуранта.

3.2. Расчеты по настоящему договору Заказчик производит на основании платежных документов, предоставляемых Исполнителем Заказчику ежемесячно. Техническое обслуживание газового оборудования считается выполненным после проведения работ и подписания Заказчиком и представителем Исполнителя акта о проведенном техническом обслуживании.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия, возникающие у сторон в процессе исполнения условий настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней.

4.3. В случае невозможности урегулировать путем переговоров спорные вопросы, они подлежат передаче и рассмотрению в судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один хранится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

5.2. Срок действия договора: три года с момента подписания. Договор пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении с письменным уведомлением об этом другой стороны.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕНАЛ ПЛЮС» (ООО «РЕНАЛ ПЛЮС») Юридический адрес: 142100 Московская обл.,Г.о. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, помещение 1, офис 1 Тел.: +7 (925)7722106 ИНН: 5036167059 КПП: 503601001 ОГРН: 1175074006425 ОКВЭД: 43.22 ОКАТО: 46460000000 Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9040/01800 Расчетный счет: 4070281054000024501 К\счет: 30101810400000000225 БИК 044525225 Генеральный директор_______С.И.Савченко | «ЗАКАЗЧИК» Ф.И.О. _________________________________ паспорт: серия _______ номер ____________ выдан: __ ________________ Кем выдан: _____________________________ _________________________________________ тел. ________________/___________/ |  | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1а к договору

от «_____» _________ 20___ года

Состав (содержание) работ

по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования

постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. №410.

- Состав выполняемых работ по техническому обслуживанию газовой плиты:

Исполнитель обязуется:

Проверить соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, проверить наличие свободного доступа к газопроводу и плите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить давление газа перед плитой. Разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, надежность фиксирования их в рабочих положениях. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение на всех режимах работы плиты. Проинструктировать абонента.

- Состав выполняемых работ по техническому обслуживанию проточного водонагревателя (колонки):

Исполнитель обязуется:

Проверить соответствие установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и проточному водонагревателю. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционных каналах, состояние дымоотводящей трубы водонагревателя и надежность её крепления к дымовому каналу. Проверить надежность крепления водонагревателя. Разобрать, очистить от старой смазки и смазать краны. Проверить плавность и легкость вращения газового крана водонагревателя, надежность его фиксирования в рабочих положениях. Разобрать водяную часть крана блок-крана, проверить состояние мембраны, фильтра и других деталей водонагревателя. Очистить горелку и теплообменник от сажи и других загрязнений. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы водонагревателя. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. При необходимости устранить утечку. Проверить работоспособность автоматики. В случае неисправности выдать Заказчику уведомление о необходимости ремонта или замены. Проверить работоспособность водонагревателя. Проинструктировать абонента.

- Состав выполняемых работ по техническому обслуживанию емкостного водонагревателя (котла):

Исполнитель обязуется:

Проверить соответствие установки котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояние соединительных труб котла с дымовым каналом. Разобрать, очистить от старой смазки и смазать краны. Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов котла, надежность их фиксирования в рабочих положениях. Очистить горелку от сажи и других загрязнений. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы котла. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до горелки котла с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. При необходимости устранить утечку. Проверить работоспособность автоматики. В случае неисправности выдать Заказчику уведомление о необходимости ремонта или замены. Проверить работоспособность котла. Проинструктировать абонента.

- Состав выполняемых работ по техническому обслуживанию бытового газового счетчика:

Исполнитель обязуется:

Проверить газовый счетчик на соответствие нормативным требованиям правил эксплуатации, наличия пломб и отсутствия повреждений. Проверить герметичность соединений газового счетчика с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. При необходимости устранить утечку. В случае выявления нарушений или неисправности выдать Заказчику уведомление о необходимости ремонта или замены.

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» Исполнитель:Общество с ограниченной ответственностью «РЕНАЛ ПЛЮС» (ООО «РЕНАЛ ПЛЮС») Юридический адрес: 142100 Московская обл.,Г.о. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, помещение 1, офис 1 Тел.: +7 (925)7722106 e-mail: ИНН: 5036167059/ КПП: 503601001 ОГРН: 1175074006425 ОКВЭД: 43.22 ОКАТО: 46460000000 Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9040/01800 Расчетный счет: 4070281054000024501 К\счет: 30101810400000000225 БИК 044525225 Генеральный директор_______________Савченко С.И. | «ЗАКАЗЧИК» Ф.И.О. _________________________________ ________________________________________ ________________________________________ паспорт: серия _______ номер ____________ выдан:__ ________________ Кем выдан: _____________________________ _________________________________________ тел. e-mail: _____________________/_______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение №2а к договору

от «_____» _________ 20___ года

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на проведение работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования

| п/н | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ (сумма в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочной) | Шт. | 800,00 (год) |
| 2. | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной) | Шт. | 860,00 (год) |
| 3. | Техническое обслуживание варочной панели | Шт. | 800,00 (год) |
| 4. | Техническое обслуживание духового шкафа | Шт. | 583,00 (год) |
| 5. | Техническое обслуживание проточного, (накопительного) газового водонагревателя | Шт. | 1520,00 (год) |
| 6. | Техническое обслуживание котла мощностью до 30 кВт | Шт. | 1900,00 (год) |
| 7. | Техническое обслуживание котла мощностью от 31 до 60 кВт с атмосферной горелкой | Шт. | 2910,00 (год) |
| 8. | Газовый счетчик | Шт. | 120,00 (год) |
| 9. | Подводка (от крана до объекта) | Шт. | 120,00 (год) |

| Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕНАЛ ПЛЮС» (ООО «РЕНАЛ ПЛЮС») Юридический адрес: 142100 Московская обл., Г.о. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, помещение 1, офис 1 Тел.: +7 (925)7722106 e-mail: ИНН: 5036167059 КПП: 503601001 ОГРН: 1175074006425 ОКВЭД: 43.22 ОКАТО: 46460000000 Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Дополнительный офис № 9040/01800 Расчетный счет: 4070281054000024501 К\счет: 30101810400000000225 БИК 044525225 Генеральный директор_______С.И.Савченко | «ЗАКАЗЧИК» Ф.И.О. _________________________________ паспорт: серия _______ номер ____________ выдан:__ ________________ Кем выдан: _____________________________ _________________________________________ тел. _________________/_____________ подпись Ф.И.О. | «ЗАКАЗЧИК» ________________/___________/ |
| --- | --- | --- |